1. 개정이유

건축물에 출입하는 사람들의 안전을 위해 소방안전관리자 현황표에 경보설비 수신기의 설치위치 안내정보를 추가로 제공하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선․보완 하려는 것임.

2. 주요내용

가. 소방안전관리자 현황표에 경보설비 수신기 위치정보 추가(안 제14조)

소방안전관리자 현황표에 자동화재탐지설비 수신기의 설치위치 안내정보를 추가 제공하여 건축물을 이용하는 사람들의 안전을 제고

나. 거동불편 수용시설에 대한 인명대피 훈련강화(안 제15조)

요양병원 등 거동이 불편한 사람이 주로 이용하는 시설의 인명피해 저감을 위하여 인명대피 훈련을 현행 연1회에서 분기별 1회로 확대

다. 소방시설 종합정밀점검대상 범위 확대(안 제18조)

연면적에 상관없이 스프링클러설비 등 자동소화설비가 설치된 경우에는 소방시설관리업자가 점검하도록 종합정밀점검대상 범위 확대

라. 소방시설 자체점검 점검결과보고서 제출기간 단축(안 제19조)

소방시설 자체점검 실시 후 점검결과를 기존 30일에서 7일로 제출기간을 단축하여 소방시설 불량사항 등이 신속하게 정비될 수 있도록 함

마. 소방안전관리자 자격시험 합격기준 상향(안 제34조)

소방안전관리자 시험합격기준을 전 과목 평균 60점에서 70점으로 상향하여 소방안전관리자의 안전관리업무 역량을 강화함

바. 소방시설관리사 응시수수료 현실화(안 별표7)

1) 소방시설관리사 자격시험의 1․2차 분리시행(2014년)으로 시험 위탁기관의 수입-지출간 불균형을 해소하고 기타 자격시험 운영과 유사하게 응시수수료의 현실화

2) 1차 시험 : 1만 5천원 → 2만 3천원,  2차 시험 : 1만 3천원 → 3만 6천원

사. 소방시설관리사 행정처분 유예기간 완화(안 별표8)

소방시설관리사 거짓점검 등 위반행위에 대한 행정처분의 처분기준을 2년에서 1년으로 조정하여 다른 자격과의 형평성 반영

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : OOOO부 등과 합의되었음

라. 기    타 : 1) 신ㆍ구조문대비표, 별첨

2) 입법예고(2018. 6. . ～ 2018. 8. .) 결과, 특기할 사항 없음

3) 행정규제 : 규제개혁위원회와 협의 결과, 이견 없음

- 규제 신설ㆍ폐지 등, 없음

행정안전부령  제        호

화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 일부개정령안

화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제14조제8항에 제5호를 다음과 같이 신설한다.

5. 자동화재탐지설비의 수신기 설치장소

제15조제1항 단서 중 “2회의 범위 안에서 추가로 실시할 것을 요청하는 경우에는 소방훈련”을 “요청하는 경우에는 분기마다 소방훈련”으로 한다.

제19조제1항 전단 및 제2항 중 “30일”을 각각 “7일”로 하고, 같은 항에 후단을 다음과 같이 신설한다.

이 경우 소방청장이 지정하는 전산망을 통하여 그 점검결과보고서를 제출할 수 있다.

제34조제6항 중 “60점”을 “70점”으로 한다.

별표 1 제3호가목1)부터 4)까지를 각각 2)부터 5)까지로 하고, 같은 목에 1)을 다음과 같이 신설한다.

1) 스프링클러설비가 설치된 특정소방대상물

별표 1 제3호가목2)(종전의 1)) 본문 중 “스프링클러설비 또는 물분무등소화설비”를 “물분무등소화설비”로 하고, 같은 세호(종전의 1))1) 단서를 삭제한다.

별표 7 제1호가목 납부금액란을 다음과 같이 한다.

별표 8 제1호다목 전단 중 “1년간(소방시설관리사의 경우에는 2년간)”을 “1년간”으로 한다.

부      칙

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제14조(소방안전관리자의 선임신고 등) ① ∼ ⑦ (생 략)	제14조(소방안전관리자의 선임신고 등) ① ∼ ⑦ (현행과 같음)
⑧ 법 제20조제4항에서 “행정안전부령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.	⑧ --------------------------------------------------------------------.
1. ∼ 4. (생 략)	1. ∼ 4. (현행과 같음)
<신 설>	5. 자동화재탐지설비의 수신기 설치장소
⑨ (생 략)	⑨ (현행과 같음)
제15조(특정소방대상물의 근무자 및 거주자에 대한 소방훈련과 교육) ①영 제22조의 규정에 의한 특정소방대상물의 관계인은 법 제22조제3항의 규정에 의한 소방훈련과 교육을 연 1회 이상 실시하여야 한다. 다만, 소방서장이 화재예방을 위하여 필요하다고 인정하여 2회의 범위 안에서 추가로 실시할 것을 요청하는 경우에는 소방훈련과 교육을 실시하여야 한다.	제15조(특정소방대상물의 근무자 및 거주자에 대한 소방훈련과 교육) ①------------------------------------------------------------------------------------------------------. --------------------------------------------- 요청하는 경우에는 분기마다 소방훈련-------------------------------------------.
② ∼ ④ (생 략)	② ∼ ④ (현행과 같음)
제19조(점검결과보고서의 제출) ① 법 제20조제2항 전단에 따른 소방안전관리대상물의 관계인 및 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제5조에 따라 소방안전관리자를 선임하여야 하는 공공기관의 장은 별표 1에 따른 작동기능점검을 실시한 경우 법 제25조제2항에 따라 30일 이내에 별지 제21호서식의 작동기능점검 실시 결과 보고서를 소방본부장 또는 소방서장에게 제출하여야 한다. 이 경우 소방청장이 지정하는 전산망을 통하여 그 점검결과보고서를 제출할 수 있다.	제19조(점검결과보고서의 제출) ① ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7일 ------------------------------------------------------------------------------------. ----------------------------------------------------------------.
② 법 제20조제2항 전단에 따른 소방안전관리대상물의 관계인 및 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제5조에 따라 소방안전관리자를 선임하여야 하는 공공기관의 장은 법 제25조제2항에 따라 별표 1에 따른 종합정밀점검을 실시한 경우 30일 이내에 그 결과를 적은 별지 제21호의2서식의 소방시설등 종합정밀점검 실시 결과 보고서에 제18조제4항에 따라 소방청장이 정하여 고시하는 소방시설등점검표를 첨부하여 소방본부장 또는 소방서장에게 제출하여야 한다. <후단 신설>	② -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7일 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 이 경우 소방청장이 지정하는 전산망을 통하여 그 점검결과보고서를 제출할 수 있다.
③ (생 략)	③ (현행과 같음)
제34조(시험방법, 시험의 공고 및 합격자 결정 등) ① ∼ ⑤ (생 략)	제34조(시험방법, 시험의 공고 및 합격자 결정 등) ① ∼ ⑤ (현행과 같음)
⑥제1항의 규정에 의한 시험에 있어서는 매과목 100점을 만점으로 하여 매과목 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상을 득점한 자를 합격자로 한다.	⑥------------------------------------------------------------------------------ 70점 ----------------------------.
⑦ (생 략)	⑦ (현행과 같음)