｢에너지절약형 친환경주택의 설계기준(고시)｣ 개정안 비교표

<별표 및 별지서식>

< 개정안 >

현        행

개   정   안

[별표 1] 친환경 주택의 단열성능 기준(제7조 관련)

[별표 1] 현행과 같음

[별표 2] 친환경주택의 창면적비 기준(신규)

[별표 2] 현행과 같음

[별표 3] 평가기준주택의 부위별 총합열관류율(U×a)계산표 (제22조 관련)

[별표 3] 평가기준주택의 부위별 총합열관류율(U×a)계산표 (제14조 관련)

[별표 4] 난방부하율 평가표(제22조 관련)

[별표 4] 난방부하율 평가표(제14조 관련)

[별표 5] 단위세대 및 단지의 난방부하계산표(제22조 관련)

[별표 5] 단위세대 및 단지의 난방부하계산표(제14조 관련)

[별표 6] 급탕부하 절감량 평가표(제22조 관련)

[별표 6] 급탕부하 절감량 평가표(제14조 관련)

[별표 7] 단위세대 및 단지의 급탕부하 계산표(제22조 관련)

[별표 7] 단위세대 및 단지의 급탕부하 계산표(제14조 관련)

[별표 8] 전력부하량 평가표(제22조 관련)

[별표 8] 전력부하량 평가표(제14조 관련)

[별표 9] 단위세대 및 단지의 전력부하계산표(제22조 관련)

[별표 9] 단위세대 및 단지의 전력부하계산표(제14조 관련)

[별표 10] 열원시스템 에너지소비율 평가표(제22조 관련)

[별표 10] 열원시스템 에너지소비율 평가표(제14조 관련)

[별표 11] 에너지 절감률 및 이산화탄소 저감률 평가표 (세대용)  (제22조 관련)

[별표 11] 에너지 절감률 및 이산화탄소 저감률 평가표 (세대용)  (제14조 관련)

[별표 12] 총 에너지 절감률 및 이산화탄소 저감률 평가표 (단지용) (제22조 관련)

[별표 12] 총 에너지 절감률 및 이산화탄소 저감률 평가표 (단지용) (제14조 관련)

[별표 13] 지역별 단위세대의 연간난방부하 기준

[별표 13] 현행과 같음

[별표 14] 지역별 단위세대의 급탕부하량 기준

[별표 14] 현행과 같음

[별표 15] 단위세대의 전력부하 기준

[별표 15] 현행과 같음

[별표 16] 지역별 시도분류(제7조 관련)

[별표 16] 현행과 같음

[별표 17] 평가기준 주택의 부위별 열관류율

[별표 17] 현행과 같음

[별표 18] 평가기준 주택의 전용면적별 부위별 면적[㎡]

[별표 18] 현행과 같음

[별지 제1호서식]

(제1면)

친환경 주택 성능 평가서
1. 일반사항
가. 건축주 및 설계자
건 축 주		성명 (법인명)							전화번호
건 축 물		명 칭							건축물 주소
건 축 사		사무소명							등록번호
		성 명			(인)				면허번호
		주 소							전화번호
		이메일							휴대폰번호
설비설계사	기 계	사무소명							전화번호
		성 명			(인)				기술사등록번호 (전문기술분야)
		주 소
		이메일							휴대폰번호
	전 기	사무소명							전화번호
		성 명			(인)				기술사등록번호 (전문기술분야)
		주 소
		이메일							휴대폰번호
나. 건물정보
건축물소재지
세대전용면적[㎡]											총세대수		단지평균 전용면적[㎡]
세대수[호]
2. 의무사항 이행여부
의무사항				적용여부				사양, 성능, 설치위치, 설치개수(필요시)
고효율기자재
대기전력차단장치
일괄소등스위치
고효율조명기구
공용화장실 자동점멸스위치
실별온도조절장치
절수설비

3. 에너지 절감률 및 이산화탄소 저감률 평가 (세대기준) [별표 10] 이용
가. 에너지 절감률
전용면적 [㎡]	평가기준주택 [MJ]		평가대상주택 [MJ]		절감량 [MJ]		절감률 [%]
나. 이산화탄소 저감률
전용면적 [㎡]	평가기준주택 [t-CO2]		평가대상주택 [t-CO2]		저감량 [t-CO2]		저감률 [%]
4. 총 에너지 절감률 및 이산화탄소 저감률 평가(단지기준) [별표 11] 이용
가. 총 에너지 절감률
평가기준단지 [MJ]		평가대상단지 [MJ]		절감량 [MJ]		절감률 [%]
나. 총 이산화탄소 저감률
평가기준단지 [t-CO2]		평가대상단지 [t-CO2]		저감량 [t-CO2]		저감률 [%]

[별지 제1호서식]

(제1면)

친환경주택 에너지절약 계획서
1. 일반사항
가. 건축주 및 설계자
건 축 주	성명(법인명)		전화번호
건 축 물	명 칭		건축물 주소
건 축 사	사무소명		등록번호
성 명	(인)	면허번호
주 소		전화번호
이메일		휴대폰번호
설비설계사	기 계	사무소명		전화번호
성 명	(인)	기술사등록번호 (전문기술분야)
주 소
이메일		휴대폰번호
전 기	사무소명		전화번호
성 명	(인)	기술사등록번호 (전문기술분야)
주 소
이메일		휴대폰번호
나. 건물정보
건축물소재지
세대전용면적[㎡]						총세대수	단지평균 전용면적[㎡]
세대수[호]
2. 에너지 절감률 및 이산화탄소 저감률 평가 (세대기준) [별표 10] 이용 (제면)
가. 에너지 절감률
전용면적 [㎡]	평가기준주택 [MJ]	평가대상주택 [MJ]	절감량 [MJ]	절감률 [%]
나. 이산화탄소 저감률
전용면적 [㎡]	평가기준주택 [t-CO2]	평가대상주택 [t-CO2]	저감량 [t-CO2]	저감률 [%]
3. 총 에너지 절감률 및 이산화탄소 저감률 평가(단지기준) [별표 11] 이용
가. 총 에너지 절감률
평가기준단지 [MJ]	평가대상단지 [MJ]	절감량 [MJ]	절감률 [%]
나. 총 이산화탄소 저감률
평가기준단지 [t-CO2]	평가대상단지 [t-CO2]	저감량 [t-CO2]	저감률 [%]
4. 의무사항 이행여부
의무사항	적용여부	사양, 성능, 설치위치, 설치개수(필요시)
건축부문 설계기준 (제7조제3항제1호)	단열조치 준수(가목)
바닥난방의 단열재 설치(나목)
방습층 설치(다목)
기계부문 설계기준 (제7조제3항제2호)	설계용 외기조건 준수(가목) (냉난방설비가 없는 경우 제외)
열원 및 반송설비 조건(나목)
고효율 가정용보일러(다목)
고효율 전동기(라목)
고효율 난방, 급탕·급수펌프(마목)
절수형설비 설치(바목)
전기부문 설계기준 (제7조제3항제3호)	수변전설비 설치(가목)
간선 및 동력설비 설치(나목)
조명설치 설치(다목)
대기전력자동차단장치 설치(라목)
공용화장실 자동점멸스위치(마목)
실별 온도조절장치(바목)

[별지 제2호서식]

친환경 주택 평가서
1. 일반사항
가. 건축주 및 설계자
건 축 주		성명(법인명)					전화번호
건 축 물		명 칭					건축물 주소
건 축 사		사무소명					등록번호
		성 명		(인)			면허번호
		주 소					전화번호
		이메일					휴대폰번호
설비설계사	기 계	사무소명					전화번호
		성 명		(인)			기술사등록번호 (전문기술분야)
		주 소
		이메일					휴대폰번호
	전 기	사무소명					전화번호
		성 명		(인)			기술사등록번호 (전문기술분야)
		주 소
		이메일					휴대폰번호
나. 건물정보
건축물소재지
세대전용면적[㎡]											총세대수
세대수[호]
다. 의무사항 이행여부
의무사항					적용여부			사양, 성능, 설치위치, 설치개수(필요시)
고효율기자재
대기전력차단장치
일괄소등스위치
고효율조명기구
공용화장실 자동점멸스위치
실별온도조절장치
절수설비

라. 벽체 및 창호의 단열성능,
구 분		구성내용			열관류율[W/㎡K]
측 벽
외벽(외기직접면함)
외벽(외기간접면함)
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕(외기직접면함)
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕(외기간접면함)
최하층에 있는 거실의 바닥 (외기직접면함)
최하층에 있는 거실의 바닥 (외기간접면함)
창호(외기직접면함)
창호(외기간접면함)
마. 열원시스템 종류
□개별보일러(효율 %) □지역난방 □구역형열병합발전 □소형열병합발전
바. 고단열 고기밀 강제창호
구 분		열관류율[W/㎡K]			기밀성능(등급)
현관문(외기직접면함)
현관문(외기간접면함)
거실내방화문
사. 창면적비
세 대	창면적비 기준[%]		평가대상주택 창면적비[%]
단위세대 형태별
아. 발코니외측창호 단열
세 대	구 분			열관류율[W/㎡K]
단위세대 형태별	발코니외측창호별
자. 창의 기밀성능
세 대	구 분			기밀성능[등급]
단위세대 형태별	외기적접면한 창별

[별지 제2호서식]

친환경주택 에너지절약 계획서
1. 일반사항
가. 건축주 및 설계자
건 축 주	성명(법인명)		전화번호
건 축 물	명 칭		건축물 주소
건 축 사	사무소명		등록번호
성 명	(인)	면허번호
주 소		전화번호
이메일		휴대폰번호
설비설계사	기 계	사무소명		전화번호
성 명	(인)	기술사등록번호 (전문기술분야)
주 소
이메일		휴대폰번호
전 기	사무소명		전화번호
성 명	(인)	기술사등록번호 (전문기술분야)
주 소
이메일		휴대폰번호
나. 건물정보
건축물소재지
세대전용면적[㎡]						총세대수
세대수[호]
2. 벽체 및 창호의 단열성능
구 분	구성내용	열관류율[W/㎡K]
측 벽
외벽(외기직접면함)
외벽(외기간접면함)
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕(외기직접면함)
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕(외기간접면함)
최하층에 있는 거실의 바닥 (외기직접면함)
최하층에 있는 거실의 바닥 (외기간접면함)
창호(외기직접면함)
창호(외기간접면함)
3. 열원시스템 종류
□개별보일러(효율 %) □지역난방 □구역형열병합발전 □소형열병합발전
4. 고단열 고기밀 강제창호
구 분	열관류율[W/㎡K]	기밀성능(등급)
현관문(외기직접면함)
현관문(외기간접면함)
세대내방화문
5. 창면적비
세 대	창면적비 기준[%]	평가대상주택 창면적비[%]
단위세대 형태별
6. 발코니외측창호 단열
세 대	구 분	열관류율[W/㎡K]
단위세대 형태별	발코니외측창호별
7. 창의 기밀성능
세 대	구 분	기밀성능[W/㎡K]
단위세대 형태별	외기적접면한 창별
8. 의무사항 이행여부
의무사항	적용여부	사양, 성능, 설치위치, 설치개수(필요시)
건축부문 설계기준 (제7조제3항제1호)	단열조치 준수(가목)
바닥난방의 단열재 설치(나목)
방습층 설치(다목)
기계부문 설계기준 (제7조제3항제2호)	설계용 외기조건 준수(가목) (냉난방설비가 없는 경우 제외)
열원 및 반송설비 조건(나목)
고효율 가정용보일러(다목)
고효율 전동기(라목)
고효율 난방, 급탕·급수펌프(마목)
절수형설비 설치(바목)
전기부문 설계기준 (제7조제3항제3호)	수변전설비 설치(가목)
간선 및 동력설비 설치(나목)
조명설치 설치(다목)
대기전력자동차단장치 설치(라목)
공용화장실 자동점멸스위치(마목)
실별 온도조절장치(바목)

[별지 제3호서식]

친환경 주택 건설이행 확인서
1. 일반사항
건축물 개요		소재지
		용 도			연 면 적		층 수
시 공 자		성 명			면허번호
		상 호			주 소
2. 확인사항
구 분				설계내용			시공내용
단열재	측벽
	외벽(직접면함)
	외벽(간접면함)
	창호(직접면함)
	창호(간접면함)
	현관문
	방화문
	발코니외측 창호
	최상층지붕
	최하층바닥
창면적비 등	창면적비
	외기직접면 창호기밀
	열원설비
의무 사항	고효율기자재
	대기전력차단장치
	일괄소등스위치
	고효율조명기구
	공용화장실 자동점멸스위치
	실별온도조절장치
	절수설비
신･재생 에너지	태양열
	태양광
	풍 력
	지 열
	기 타
절감률	사업승인단계			에너지 : CO2 :
	준공단계			에너지 : CO2 :
기타사항
본 건축물은「친환경 주택 건설기준 및 성능」의 관련 규정에 따라 위와 같이 시공되었음을 확인합니다. 년 월 일 확 인 자 : 감 리 자 (인) 사용검사권자 귀하

[별지 제3호서식]

친환경주택 건설이행 확인서
1. 일반사항
건축물 개요		소재지
		용 도			연 면 적		층 수
시 공 자		성 명			면허번호
		상 호			주 소
2. 확인사항
구 분				설계내용			시공내용
단열재	측벽
	외벽(직접면함)
	외벽(간접면함)
	창호(직접면함)
	창호(간접면함)
	현관문
	방화문
	발코니외측 창호
	최상층지붕
	최하층바닥
창면적비 등	창면적비
	외기직접면 창호기밀
	열원설비
의무 사항	건축부문 설계 (제7조제3항제1호)
	기계부문 설계 (제7조제3항제2호)
	전기부문 설계 (제7조제3항제3호)
신･재생 에너지	태양열
	태양광
	풍 력
	지 열
	기 타
절감률	사업승인단계			에너지 : CO2 :
	준공단계			에너지 : CO2 :
기타사항
본 건축물은「에너지절약형 친환경주택의 건설기준」의 관련 규정에 따라 위와 같이 시공되었음을 확인합니다. 년 월 일 확 인 자 : 감 리 자 (인) 사용검사권자 귀하