화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 일부개정령안 설명자료

1. 개정이유

소방안전관리대상물의 출입자가 쉽게 알 수 있도록 소방안전관리자의 성명 등을 게시하도록 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」이 개정(법률 제13917호, 2016.1.27. 공포, 2017.1.28. 시행)됨에 따라, 법률에서 위임된 게시내용, 게시방법 등을 규정하는 한편, 소방안전관리자 강습교육의 현장 적용성을 제고하기 위하여, 강습교육 과목, 운영방법 및 교육수수료를 합리적으로 조정하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선‧보완하려는 것임

2. 주요내용

가. 소방안전관리자 현황표 게시(안 제14조제8항)

소방안전관리자의 성명, 대상물명, 비상연락처 등을 기록한 현황표를  게시하도록 규정함

나. 자체점검 시의 기술인력 참여기준 정비(안 제26조의2)

자체점검시 참여하여야 하는 기술인력을 소방시설관리사 및 영 별표 9 제1호나목의 보조기술인력으로 명확히 규정함

다. 소방안전관리자 강습교육 과목과 운영방법 등 조정(안 제32조, 별표 5)

교육과목을 소방안전관리자 실무 중심으로 전환하여 실습교육을 의무화 하는 등 교육운영 방법을 구체적으로 정하여 교육의 현장 적용성을 제고하고자 함

라. 3급 소방안전관리자 시험응시 자격 범위 신설(안 제33조제4항)

3급 소방안전관라지 제도 신설에 따른 사항으로 시험을 응시할 수 있는 자격자를 명시함

마. 가스계 소화설비의 약제량을 측정할 수 있는 점검기구를 한정하지 않고 선택의 폭을 넓힘(안 별표1 다목 개정)

검량계로 한정된 측정기구를 소화약제량을 측정할 수 있는 점검기구로 확대하여 점검자의 편의성을 도모함

바. 도로터널의 소방시설등 자체점검시 점검인력 배치기준 정비(안 별표2제4호가목 개정)

도로터널의 점검인력 배치기준은 그 길이와 평균폭을 곱하여 계산된 면적으로 정하고 있으나 터널의 2차로와 3차로의 경우 설치되는 소방시설은 같으나 배치인력의 수가 다르게 편성되는 모순이 있어 이를 조정하는 것임

사. 소방안전관리자 교육비 인상(안 별표 7)

2012년 이후 물가상승(5.7%) 과 타 교육기관과의 형평성 등을 고려, 소방안전관리자 교육비를 현실에 맞게 책정하여 교육의 질을 향상하고자 함

아. 소방시설관리업에 대한 행정처분기준 정비(안 별표 8)

2016. 1. 27. ｢화재예방, 소방시설 설치･유지 및 안전관리에 관한 법률｣ 제25조제2항의 개정에 따라 소방시설관리업에 대한 행정처분 기준을 정비함